Step3.  打開Furnace gas valve (1)。

Step4.  打開Ar氣瓶，壓力維持在 3 Kg/Cm3，掛上"TMA實驗中請勿關閉"。(氣瓶開啟步驟請看page 4)

Step4.  等待30~40 min後，檢查Furnace gas壓力表值是否為 0 。

鋼瓶開啟前請先檢查如右圖2、3號

是否為關閉狀態(2號鬆開才是關閉狀態)，

確認關閉後開啟1號約45O角，

再來依順序開啟2號及3號(2號請微開，勿一次轉緊)，

使左邊調流閥調整在3Kg/cm3範圍內，

檢查鋼瓶 or 氣體管線之連接有無外漏，

如果右圖右邊的表在開啟1號45O角後，

剩餘20%以下請通知管理學生，同時也請終止實驗。

無印表機，Step 4  5略過。

注意!若使用Quartz probe時，請先勾選 ± 2000μm，將Untared  TMA值調整於 ± 200μm內後，再勾選 ± 200μm將其值調整接近於零。

紀錄表。