SEM操作考核記錄表

| 姓名 | 所屬實驗室 | 隨機指導 | 考核日期 | 考核者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

考核內容：

|  |  | 考核項目 | 評定 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 熟練 | 不熟 | 錯誤 |  |
| 基礎項目 | a | 瞭解儀器各部名稱及作用 |  |  |  |  |
|  | b | 鍍金機操作 |  |  |  |  |
|  | c | 鍍碳機操作 |  |  |  |  |
| 1. | a | 配帶手套作業 |  |  |  |  |
|  | b | Holder裝置方向正確 |  |  |  |  |
|  | c | Ready燈亮後等待2分鐘始開高壓 |  |  |  |  |
| 2. | a | 各種Scan方式之應用 |  |  |  |  |
|  | b | W.D.與Z軸之配合 |  |  |  |  |
|  | c | 影像亮度、對比之調整 |  |  |  |  |
|  | d | 影像焦點之對準 |  |  |  |  |
|  | e | X、Y軸像散之調整 |  |  |  |  |
|  | f | 光圈位置之校準(Aperture Centering) |  |  |  | (低倍非必要) |
|  | g | 使用時間： 分 秒 |  |  |
| 3. | a | 加速電壓調整： KV |  |  |  |  |
|  | b | 工作距離調整： mm |  |  |  |  |
|  | c | 電子束大小調整： |  |  |  |  |
|  | d | 光圈大小調整：# |  |  |  |  |
|  | e | 光圈位置之校準(Aperture Centering) |  |  |  | （高倍必作） |
|  | f | 焦點、像散、亮度、對比之調整 |  |  |  |  |
|  | g | 使用時間： 分 秒 |  |  |
| 4. | a | 口述SEM之開機程序 |  |  |  |  |
|  | b | 儀器用畢歸零之動作 |  |  |  |  |
|  | c | SEM之關機程序 |  |  |  |  |
| 其他錯誤列舉 | a |  |  |
|  | b |  |  |
|  | c |  |  |
|  | d |  |  |
| 考核教授簽證 |

考核結果：□合格。

□不合格，請多練習，兩週後再來。