UV-Visible使用需知 :

一、使用說明

- 本校同學若需使用採用預約制,未預約者不得使用。使用本儀器時請於高分子實驗室填寫使用登記表中詳細填寫使用資料。委外檢測請先連絡儀器管理者。

- 使用後請確認儀器是否清潔乾淨無殘留樣品,光源是否關閉；如無人接續使用, 請關閉電腦後填寫使用紀錄本。

- 若因操作不當造成儀器損壞者，需負擔維修費用，並停止使用三個月。

- 若使用時儀器發生問題請找UV-Visible管理者 張建邦 同學

【(02) 25925252-3411-101 高分子實驗室、手機 0928935903】

二、測定樣品種類 (Abs、%T、%R)

(1) 粉體：適用粉末或能磨成粉末之樣品。(Abs)

(2) 液體：將液體置入石英比色槽內做檢測。(Abs、%T)

注意事項：

    - 請勿選擇與石英反應之溶液。

    - 亦可選用耗材型比色槽。

(3) 板材，樣品長與寬分別不小於過10 mm。(Abs、%R)

(4) 薄膜，樣品只需長與寬10x10 or 20x20 mm即可。(%T)